ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

расчетных параметров для подбора теплообменника (лист 1)

Сведения о заказчике:

| Компания: |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. |  |
| Должность контактного лица: |  |
| Адрес: |  |
| Контактный телефон: |  | Факс: |  |
| E–mail: |  |

| Тип теплообменника (нужное отметить ( * ) ) | Тип процесса (нужное отметить ( * ) ) |
| --- | --- |
| Разборный пластинчатый |  | Отопление |  |
| Паяный пластинчатый |  | ГВС |  |
| Сварной пластинчатый |  | Тех. процесс |  |
| Витой |  | Другое |  |
| Необходимое количество единиц оборудования: |

|  | Единицы измерения | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочих сред |  |  |  |
| Фазовый состав (газ/жидкость) | % | вход \ выход | вход \ выход |
|  |  | \ | \ |
| Тепловая нагрузка | кВт |  |
| Массовый расход | кг / час |  |  |
| Объёмный расход | м3 / час |  |  |
| Температура на входе | (С |  |  |
| Температура на выходе | (С |  |  |
| Рабочее давление (обязательно указать для газов) | бар |  |  |
| Макс. допустимая температура | (С |  |  |
| Макс. допустимое давление | бар |  |  |
| Допустимый перепад давления (гидродинамическое сопротивление теплообменника) | кПа |  |  |
| Содержание частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр | гр / л и мм |  |  |
| Особые требования к конструкции теплообменников и используемым материалам |  |  |  |
| Ограничения по габаритам |  |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

к расчётным параметрам (лист 2)

Состав  сред

| № Комп. | Греющая среда | %, об. | %, масс. |  | № Комп. | Нагреваемая среда | %, об. | %, масс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |

Физические свойства сред

|  | Ед. измер. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вход |  | Выход | Вход |  | Выход |
| Температура | (С |  |  |  |  |  |  |
| Жидкая фаза |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |  |  |
| Теплоемкость | Дж/(кг*К) |  |  |  |  |  |
| Теплопроводность | Вт/(м*К) |  |  |  |  |  |
| Вязкость | сП |  |  |  |  |  |
| Теплота парообразования | кДж/кг |  |  |  |  |  |
| Энтальпия | кДж/кг |  |  |  |  |  |
| Газообразная фаза |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |  |  |
| Молекулярный вес | кг/кмоль |  |  |  |  |  |
| Теплоемкость | Дж/(кг*К) |  |  |  |  |  |
| Теплопроводность | Вт/(м*К) |  |  |  |  |  |
| Вязкость | сП |  |  |  |  |  |
| Точка выпадения росы | (С |  |  |  |  |  |
| Энтальпия | кДж/кг |  |  |  |  |  |
| Критическое давление | бар |  |  |  |  |  |
| Критическая температура | (С |  |  |  |  |  |

Примечание: